






[bookmark: _GoBack]


Diagnostic technique des installations d’assainissement non collectif existantes dans le cadre 
d’une vente immobilière
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Commune de : MENESTREAU
Adresse du bien : 107    Château de Villiers         

Propriétaire : Madame GAILLARD  Gabrielle Succession





Donzy,
Le Le 11/12/2019



Synthèse du diagnostic assainissement non collectif



	Propriété de :  : Madame  GAILLARD  Gabrielle Succession
	Références cadastrales :  : ZI  55
	Diagnostic réalisé par :  : Julie EVE
Diagnostic réalisé le :  : 05/12/2019
Personnes présentes : : 


L’habitation est située dans une zone d’assainissement non collectif.

L’installation est composée de la manière suivante :

· D’un regard de collecte : 
· D’un filtre à cheminement 
· D’un  filtre à sable horizontal
· D’un filtre à sable vertical non drainé
· D’un filtre à sable vertical drainé
#{ef-filtre_sable_vertical_draine-fin}
· D’un filtre à zéolite ou à tourbe
· Longueur : #{ef-filtre_zeolite_tourbe-longueur-v} m
#{ef-filtre_zeolite_tourbe_ fin}
· D’un lit d’épandage
· D’un tertre d’infiltration
· D’un filtre à coco
· D’un plateau absorbant 
· D’un filtre bactérien percolateur 
#{ef-lit_filtrant-debut}
· D’un lit filtrant 
· Longueur : #{ef-lit_filtrant-longueur-v} m 
· Largeur : #{ef-lit_filtrant-largeur-v} m 
· Surface : #{ef-lit_filtrant-surface-v} m² 
#{ef-lit_filtrant-fin}
#{ef-tranchee_infiltration-debut}
· De #{ef-tranchee_infiltration-nombre-v} tranchée(s) d’infiltration 
· Largeur : #{ef-tranchee_infiltration-largeur-v} m
· Longueur : #{ef-tranchee_infiltration-longueur-v} m
· #{ef-tranchee_infiltration-surface-v} m²
· #{ef-tranchee_infiltration-ctrlfo3_traitement_commentaire-v} #{ef-tranchee_infiltration-commentaire-v}
#{ef-tranchee_infiltration-fin}
· D’un regard de repartition 
· D’un regard de bouclage 
· D’un poste de relevage

· D’un rejet de type D’un rejet de type Milieu hydraulique superficiel, lieu de rejet : , lieu de rejet : Cours d'eau, nature des eaux rejetées : , nature des eaux rejetées : Eaux brutes
·  : #{ef-rejet-commentaire-v}





L’acquéreur devra réaliser une filière complète d’assainissement individuel comprenant un prétraitement de l’ensemble des eaux usées (type fosse toutes eaux) suivi d’un traitement adapté aux caractéristiques du sol et de l’habitation.

Françoise PILLARD
Vice-Présidente en charge de l’Environnement
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