


Diagnostic technique des installations d’assainissement non collectif existantes dans le cadre 
d’une vente immobilière
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Adresse du bien : 33  LA BRETONNIERE     

Propriétaire: Monsieur et Madame  BOURIEZ Martial, Vincent et Marianne





Donzy,
Le 17/11/2022



Synthèse du diagnostic assainissement non collectif



	Propriété de : Monsieur et Madame BOURIEZ Martial, Vincent et Marianne
	Références cadastrales : YO 105
	Diagnostic réalisé le : 16/11/2022 par Julie EVE
Personnes présentes : 


L’habitation est située dans une zone d’assainissement non collectif.

L’installation est composée :

· D’un regard de collecte recevant les eaux ménagères de la cuisine et de la salle de bain
· D’un regard de type puisard situé tout au fond du terrain permettant l’infiltration des effluents sur la parcelle. Celui-ci présente des signes de saturation.
· Le terrain étant peu entretenu depuis 2011, nous n’avons pas pu vérifier l’existence d’éventuels dispositifs de prétraitement des eaux vannes.

Conclusions, travaux à réaliser : 
L’acquéreur devra réaliser une filière complète d’assainissement individuel comprenant un prétraitement de l’ensemble des eaux usées (type fosse toutes eaux) suivi d’un traitement adapté aux caractéristiques du sol et de l’habitation.
Les travaux de réhabilitation de l’installation devront être réalisés dans un délai d’un an à compter de la signature de l’acte de vente.

NON CONFORME
NE PRESENTANT PAS DE NON CONFORMITE

Pascal FASSIER
Vice-Président en charge du cycle de l’eau, 
de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement
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