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Informations générales 	Dossier numéro : SAGA_1429
	Date du contrôle : 14-10-2015
	Date de réalisation de la filière ANC : 

	Habitation



	Adresse : 7  Rue des Métiers  
   
58150 58150 SAINT MARTIN SUR NOHAIN Villiers

Référence cadastrale de l'habitation : AC 10
Référence cadastrale de la filière : AC 11

	Propriétaire
	Type
	

	
	Consorts RENAULT Berthe
Complément de nom ou conjoint : 

Adresse : 7      Rue des Métiers
58150 SAINT MARTIN SUR NOHAIN  France

 :  
 : 



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : SECONDAIRE

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☑

	Nombre de chambres : 5
Nombre de pièces principales : 6
	Nombre d'occupants : 0
Nombre équivalent habitant : 6



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle :  m²
	

	· Surface disponible ANC : 100 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI ☐ NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Modéré
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☐ OUI ☑ NON 

☐ OUI ☐ NON

☐ OUI  ☐ NON ☐ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : 
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☐ OUI ☑ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☐ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☐  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☐  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☑  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑

	Commentaires généraux : FILIERE ANC:BD + FS avec rejet au ruisseau




Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☐ OUI ☐ NON ☑ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☐ NON ☑ ?


	Commentaires : 




	
Fosse septique
	


	
Volume en m³ -
	
Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ? -

	
Marque -
	
Type d'eaux usées -

	
Matériaux -
	
Le prétraitement est-il accessible ? -

	
Commentaire -
	
Le tampon est-il verrouillé ? -

	
	
Précision sur le verrouillage du tampon ? -

	
	
Le regard du prétraitement est-il affleurant ? -

	
	
Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ? -

	
	
Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ? -

	
	
Si oui, préciser : -

	
	
Présence d'odeurs ? -

	
	
L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ? -

	
	
Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ? -

	
	
Vidange(s) effectuée(s) -

	
	
Commentaires sur le prétraitement -

	 
	 

	
Bac à Graisse
	


	
Volume en L -
	
Tampon du bac à graisse accessible ? -

	
Commentaire -
	
Hauteur des graisses en cm : -

	
Type d'eaux usées collectées ou à collecter -
	
Le volume est-il adapté à son utilisation ? -

	
Matériel -
	
Le bac présente-t-il des signes d'altération ? -

	
Type de matériau de remplissage -
	
Si oui, préciser : -

	
	
Présence d'odeurs ? -

	
	
Le regard du bac à graisse est-il affleurant ? -

	
	
Vidange(s) effectuées ? -

	 
	 

	
Rejet
	


	
Type de rejet -
	
Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ? -

	
Lieu de rejet prévu ou actuel -
	
Si oui, s'agit-il d'effluents ? -

	
Nature des eaux rejetées -
	
Préciser : -

	
Commentaire -
	
Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) : -

	
Type de matériau -
	
En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ? -

	
Profondeur -
	
Le cas échéant, résultat des analyses effectuées : -

	
Dimensionnement -
	
Commentaires : -

	
	
Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ? -

	
	
Si oui, s'agit-il d'effluents : -

	
	
Préciser : -

	
	
Ouvrage de rejet accessible ? -

	
	
Si oui, infiltration des effluents bien assurée ? -

	
	
Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ? -

	
	
Si oui, existe-t-il une autorisation communale? -

	
	
Si non, nature de l'ouvrage? -

	
	
Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées : -

	
	
Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml : -

	
	
Si rejet par dispersion (tranchées), distance inter-tranchées en m : -

	
	
Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ? -

	
	
L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ? -

	
	
Présence d'odeurs ? -

	
	
Commentaires sur le rejet dans le sous-sol : -

	 
	 



	Service de contrôle

	Nom du service
	SPANC

	Adresse
	  4, place Clémenceau CP :  58200 Commune : COSNE COURS SUR LOIRE

	Téléphone
	0386289292




	Avis du responsable du service de contrôle
	Filière d'assainissement non acceptable

	Prescriptions techniques :

 





	Signature vice-présidente de la Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain
Françoise PILLARD
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