DIAGNOSTIC VENTE

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

# Informations générales 	Dossier numéro : 2018_22386

| Date du contrôle : 02-05-2018 |  | Date de réalisation de la filière ANC : |
| --- | --- | --- |
| Habitation | Adresse : 10 La Garenne SUILLY LA TOUR 58150 SUILLY LA TOUR Référence cadastrale de l'habitation : ZM 130 |  |
| Propriétaire | Monsieur RENARD Jean Luc Complément de nom ou conjoint : Adresse : Sente de la croix aux compagnons Sente de la croix aux compagnons 93350 Saint Brice sous Foret |  |

# Caractéristiques de l'habitation

| Année de construction du logement : | Type : SECONDAIRE |  |
| --- | --- | --- |
| Consommation d'eau annuelle : m3 | Temps d'occupation annuelle : | Logement vacant : ☑ |
| Nombre de chambres : 5 Nombre de pièces principales : 6 | Nombre d'occupants : Nombre équivalent habitant : 6 |  |

# Caractéristiques du terrain et de l’habitation

| - Superficie totale de la parcelle : 2200 m² |  |
| --- | --- |
| - Surface disponible ANC : 150 m² - Etude de sol réalisée : ☐ |  |
| - Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ? | ☑ OUI ☐ NON |
| - Pente du terrain recouvrant le traitement : Modéré Commentaires : |  |
| - Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ? - Est-il destiné à la consommation humaine ? - Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : m - Est-il déclaré ? | ☑ OUI ☐ NON ☐ OUI ☑ NON ☐ OUI ☐ NON ☑ ? |

# Implantation du système

| - Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ? - Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : - Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document | ☐ OUI ☑ NON |
| --- | --- |

# Caractéristiques de l’installation

| Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué ☑ Prétraitement ☐ Traitement ☐ Toilette sèche |  | Filière agréée ☐ Filtre compact ☐ Micro-station ☐ Filtre planté |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositif(s) annexe(s) |  |  |  |
| ☑ Regard(s) de collecte ☑ Regard(s) de visite ☐ Regard(s) de répartition ☐ Regard(s) de bouclage ☐ Regard(s) de contrôle | ☑ Ventilation(s) (primaire, secondaire) ☐ Bac(s) à graisse ☐ Préfiltre(s) |  | ☐ Pompe(s) ou système(s) de relevage |
| Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑ |  |  |  |
| Commentaires généraux : |  |  |  |

# Description de l’évacuation

| Destination des eaux pluviales Commentaires : Origine des effluents Commentaires : | Infiltration sur la parcelle Eaux Ménagères + Eaux Vannes |
| --- | --- |

###### Collecte des eaux usées

| Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? Commentaires | Oui |
| --- | --- |
| L'écoulement se fait-il correctement ? | ☑ OUI ☐ NON ☐ ? |
| Présence d’odeurs ? Si oui, citer leur localisation : | ☐ OUI ☑ NON ☐ ? |
| Commentaires : |  |

Le regard de collecte

| Regard de collecte |  |
| --- | --- |
| Regard de collecte |  |
| Regard de collecte |  |
| Regard de collecte |  |
| Regard de collecte |  |
| Regard de collecte |  |
| Regard de collecte |  |
| Commentaire | Ce regard reçoit les eaux ménagères de la cuisine |

Le regard de collecte

| Regard de collecte |  |
| --- | --- |
| Regard de collecte |  |
| Regard de collecte |  |
| Regard de collecte |  |
| Regard de collecte |  |
| Regard de collecte |  |
| Regard de collecte |  |
| Commentaire | Ce regard reçoit les eaux ménagères de la salle de bain du bas. |

Le prétraitement

Fosse septique

| Volume en m³ | 1 m3 |
| --- | --- |
| Marque |  |
| Matériaux | Béton |
| Commentaire |  |
| Fosse septique |  |
| Fosse septique |  |
| Fosse septique |  |
| Fosse septique |  |
| Fosse septique |  |
| Fosse septique |  |
| Fosse septique |  |
| Fosse septique |  |
| Fosse septique |  |
| Fosse septique |  |
| Fosse septique |  |
| Fosse septique |  |
| Fosse septique |  |
| Fosse septique |  |

#{ef-bac_a_graisse-fin}

La ventilation

| Diamètre en mm | 80 mm |
| --- | --- |
| Commentaire |  |
| Type de ventilation |  |
| Equipements |  |
| Ventilation |  |
| Ventilation |  |
| Ventilation |  |
| Ventilation |  |

Le traitement

Le regard de visite

| Regard de visite |  |
| --- | --- |
| Regard de visite |  |
| Regard de visite |  |
| Regard de visite |  |
| Regard de visite |  |
| Regard de visite |  |
| Regard de visite |  |
| Commentaire sur le regard de visite | Ce regard reçoit le trop plein du regard de la salle de bain et les eaux ménagères de la salle de bain de l'étage. |

Le regard de visite

| Regard de visite |  |
| --- | --- |
| Regard de visite |  |
| Regard de visite |  |
| Regard de visite |  |
| Regard de visite |  |
| Regard de visite |  |
| Regard de visite |  |
| Commentaire sur le regard de visite | Ce regard reçoit le trop plein de la fosse septique et le trop plein du regard de visite n°2. |

Le rejet

| Type de rejet | Puisard |
| --- | --- |
| Lieu de rejet prévu ou actuel |  |
| Nature des eaux rejetées |  |
| Commentaire |  |
| Rejet |  |
| Rejet |  |
| Rejet |  |
| Rejet |  |
| Rejet |  |
| Rejet |  |
| Rejet |  |
| Rejet |  |
| Rejet |  |
| Rejet |  |
| Rejet |  |
| Rejet |  |
| Rejet |  |
| Rejet |  |
| Rejet |  |
| Rejet |  |
| Rejet | ml |
| Rejet | m |
| Rejet |  |
| Rejet |  |
| Rejet |  |
| Rejet |  |

# Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation

| Situation de la filière | Zone à enjeu sanitaire : ☐ OUI ☑ NON Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI ☑ NON |
| --- | --- |
| Installation | ☐ Absente ☑ Présente Commentaire(s) : |
| Défaut(s) de structure | ☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire ☐ Défaut de structure ou de fermeture ☐ Proximité de puits privé ☑ Aucun défaut Commentaire(s) : |
| Dysfonctionnement(s) | ☑ Installation incomplète ☑ Installation sous dimensionnée ☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s) ☐ Aucun dysfonctionnement Commentaire(s) : |
| Entretien et usure | ☐ Défaut d’entretien ☑ Usure de l’un des éléments ☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards ☐ Aucun défaut Commentaire(s) : |

| ##### Avis du SPANC | Non conforme |
| --- | --- |
| Prescriptions techniques : Prévoir une installation complète respectant les caractéristiques du sol et de l'habitation Contrôle réalisé par : Julie EVE |  |

| Françoise PILLARD Vice–Présidente en charge de l’Environnement |  |
| --- | --- |