DIAGNOSTIC VENTE

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

# Informations générales 	Dossier numéro : 3766

| Date du contrôle : 04-05-2018 |  | Date de réalisation de la filière ANC : 1994 |
| --- | --- | --- |
| Habitation | Adresse : 34 ROUTE DE VILLEBERNE 58200 58200 COSNE COURS SUR LOIRE Référence cadastrale de l'habitation : AH 27 |  |
| Propriétaire | Monsieur LOTIGIE Stephane Complément de nom ou conjoint : Adresse : 34 RTE DE VILLEBERNE - LES ASSERTS - 58200 #{info_generales.proprietaire.adresse_ville} France |  |

# Caractéristiques de l'habitation

| Année de construction du logement : 1994 | Type : Principale |  |
| --- | --- | --- |
| Consommation d'eau annuelle : m3 | Temps d'occupation annuelle : | Logement vacant : ☐ |
| Nombre de chambres : 3 Nombre de pièces principales : 5 | Nombre d'occupants : 2 Nombre équivalent habitant : 5 |  |

# Caractéristiques du terrain et de l’habitation

| - Superficie totale de la parcelle : 1888 m² |  |
| --- | --- |
| - Surface disponible ANC : 150 m² - Etude de sol réalisée : ☐ |  |
| - Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ? | ☑ OUI #{caracteristique_terrain.eaupotable-CB-0} NON |
| - Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible Commentaires : |  |
| - Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ? - Est-il destiné à la consommation humaine ? - Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : m - Est-il déclaré ? | ☐ OUI ☑ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ ? |

# Implantation du système

| - Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ? - Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : AUTORISATION DE TRAVAUX - Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document | ☑ OUI ☐ NON |
| --- | --- |

# Caractéristiques de l’installation

| Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué ☑ Prétraitement ☑ Traitement ☐ Toilette sèche |  | Filière agréée ☐ Filtre compact ☐ Micro-station ☐ Filtre planté |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositif(s) annexe(s) |  |  |  |
| ☐ Regard(s) de collecte ☐ Regard(s) de visite ☑ Regard(s) de répartition ☑ Regard(s) de bouclage ☐ Regard(s) de contrôle | ☑ Ventilation(s) (primaire, secondaire) ☐ Bac(s) à graisse ☐ Préfiltre(s) |  | ☐ Pompe(s) ou système(s) de relevage |
| Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑ |  |  |  |
| Commentaires généraux : |  |  |  |

# Description de l’évacuation

| Destination des eaux pluviales Commentaires : Origine des effluents Commentaires : | Réseau d'eaux pluviales Eaux Ménagères + Eaux Vannes |
| --- | --- |

###### Collecte des eaux usées

| Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? Commentaires | Oui |
| --- | --- |
| L'écoulement se fait-il correctement ? | ☑ OUI ☐ NON ☐ ? |
| Présence d’odeurs ? Si oui, citer leur localisation : | ☐ OUI ☑ NON ☐ ? |
| Commentaires : AVANT LA FOSSE |  |

| Fosse toutes eaux |  |
| --- | --- |
| Volume en m³ 3 |  |
| Marque - |  |
| Matériaux - |  |
| Commentaire - |  |
| Ventilation |  |
| Diamètre en mm 100 |  |
| Commentaire - |  |
| Type de ventilation - |  |
| Equipements - |  |
| Tranchée d'épandage |  |
| Longueur d'une tranchée en m / ml 15 |  |
| Largeur d'une tranchée en m 0.5 |  |
| Surface en m² - |  |
| Profondeur d'une tranchée en m - |  |
| Distance minimum par rapport à l'habitation en m - |  |
| Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m - |  |
| Distance minimum par rapport aux arbres en m - |  |
| Nombre de tranchées 4 |  |
| Linéaire total en ml 60 |  |
| Commentaire - |  |
| Regard de répartition |  |
| Commentaire - |  |
| Regard de bouclage |  |
| Commentaire - |  |
| Rejet |  |
| Type de rejet Fossé |  |
| Lieu de rejet prévu ou actuel Fossé |  |
| Nature des eaux rejetées Eaux traitées |  |
| Commentaire - |  |
| Type de matériau - |  |
| Profondeur - |  |
| Dimensionnement - |  |

# Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation

| Situation de la filière | Zone à enjeu sanitaire : ☐ OUI ☑ NON Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI ☑ NON |
| --- | --- |
| Installation | ☐ Absente ☑ Présente Commentaire(s) : |
| Défaut(s) de structure | ☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire ☐ Défaut de structure ou de fermeture ☐ Proximité de puits privé ☑ Aucun défaut Commentaire(s) : Commentaire(s) : |
| Dysfonctionnement(s) | ☐ Installation incomplète ☐ Installation sous dimensionnée ☑ Dysfonctionnement(s) majeur(s) ☐ Aucun dysfonctionnement Commentaire(s) : |
| Entretien et usure | ☐ Défaut d’entretien ☑ Usure de l’un des éléments ☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards ☐ Aucun défaut Commentaire(s) : |

| ##### Avis du SPANC | Non conforme |
| --- | --- |
| Prescriptions techniques : L'habitation étant désormais desservie par un réseau d'assainissement collectif, l'acquéreur aura l'obligation de supprimer l'ensemble des ouvrages d'assainissement non collectif pour raccorder les eaux usées à la boite de branchement prévue en limite de propriété. Contrôle réalisé par : Julie EVE |  |

| Françoise PILLARD Vice–Présidente en charge de l’Environnement |  |
| --- | --- |