## Diagnostic technique des installations d’assainissement non collectif existantes dans le cadre

## d’une vente immobilière

Commune de : COSNE COURS SUR LOIRE

Adresse du bien : 9  Rue de la Liberté

Propriétaire: Madame  DO CARMO MELO Idalina

Donzy,

Le 25/02/2019

# Synthèse du diagnostic assainissement non collectif

Propriété de : Madame DO CARMO MELO Idalina

Références cadastrales :

Diagnostic réalisé par : Isabelle DURET

Diagnostic réalisé le : 09/10/2018

Personnes présentes :

L’habitation est située dans une zone d’assainissement non collectif.

L’installation est composée de la manière suivante :

- D’un regard de collecte :

- Accessibilité : Oui

commentaire regard

- D’une fosse septique de volume : 3 m3

- Accessibilité : Oui

- Type d’eaux usées collectées :  Eaux vannes + eaux ménagères

- commentaires fosse sept

- D’un bac à graisses de volume : 2 L

- Type d’eaux usées collectées : Eaux vannes

- Accessibilité du tampon du bac : Oui

- Commentaires du bac

- D’un préfiltre de volume : 1 L

- commentaire prefiltre

- D’une ventilation de type : Ventilation primaire

- comment ventilation

#{ef-filtre_sable_vertical_draine-fin}

- #{ef-filtre_zeolite_tourbe -commentaire-v} #{ef-filtre_zeolite_tourbe-ctrlfo3_traitement_commentaire-v}

#{ef-filtre_zeolite_tourbe_ fin}

- D’un filtre bactérien percolateur

- Longueur : #{ef-filtre_bacterien_percolateur-longueur-v} m

- Largeur : #{ef-filtre_bacterien_percolateur-largeur-v} m

- Surface : #{ef-filtre_bacterien_percolateur-surface-v} m²

- #{ef-filtre_bacterien_percolateur-commentaire-v} #{ef-filtre_bacterien_percolateur-ctrlfo3_traitement_commentaire-v}

#{ef-lit_filtrant-debut}

- D’un lit filtrant

- Longueur : #{ef-lit_filtrant-longueur-v} m

- Largeur : #{ef-lit_filtrant-largeur-v} m

- Surface : #{ef-lit_filtrant-surface-v} m²

- #{ef-fosse_etanche-commentaire-v} #{ef-fosse_etanche-ctrlfo3_pretraitement_comment-v}

#{ef-lit_filtrant-fin}

- De #{ef-tranchee_drainante-nombre-v} tranchée’s) drainante(s)

- Largeur : #{ef-tranchee_drainante-largeur-v} m

- Longueur : #{ef-tranchee_drainante-longueur-v} m

- Surface : #{ef-tranchee_drainante-surface-v} m²

- #{ef-tranchee_drainante-ctrlfo3_traitement_commentaire-v} #{ef-tranchee_drainante-commentaire-v}

#{ef-tranchee_infiltration-debut}

- De #{ef-tranchee_infiltration-nombre-v} tranchée(s) d’infiltration

- Largeur : #{ef-tranchee_infiltration-largeur-v} m

- Longueur : #{ef-tranchee_infiltration-longueur-v} m

- #{ef-tranchee_infiltration-surface-v} m²

- #{ef-tranchee_infiltration-ctrlfo3_traitement_commentaire-v} #{ef-tranchee_infiltration-commentaire-v}

#{ef-tranchee_infiltration-fin}

L’acquéreur devra réaliser une filière complète d’assainissement individuel comprenant un prétraitement de l’ensemble des eaux usées (type fosse toutes eaux) suivi d’un traitement adapté aux caractéristiques du sol et de l’habitation.

Françoise PILLARD

Vice-Présidente en charge de l’Environnement

| # Service d’Assainissement Non Collectif Vérification des systèmes d’assainissement non collectif existants Propriété de Madame DO CARMO MELO Idalina Adresse : 9 Rue de la Liberté Commune de COSNE COURS SUR LOIRE Planche de photographies- Prises de vue du 09/10/2018 |  |
| --- | --- |
| ## Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |
| Vue sur | Vue sur |