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Communauté de Communes 
Loire Vignobles et Nohain
4 place Georges Clémenceau
58203 Cosne sur Loire
Tél : 03.86.28.92.92
contact@cclvn.fr

Référence du dossier : 2019_22502
INFORMATIONS CONCERNANT LES CONTRÔLES

Contrôle de conception et d’implantation effectué le : 
Contrôle d’exécution des travaux effectué le : 20/06/2019 par Julie EVE
Personne(s) présente(s) : Monsieur YILMAZ

I. L’EXECUTION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF CI-DESSOUS :

PROPRIETAIRE
Nom : EARL Domaine Breugnon 
Adresse :   Breugnon      
Commune :  Tracy sur Loire   Code postal : 58150 
Téléphone :   Fax :  Mail : 

[bookmark: _GoBack]INSTALLATION      identique à celle du propriétaire
Adresse : 	  Les Rompys - Breugnon      Commune : TRACY SUR LOIRE Code postal : 58150
Référence cadastrale :  ZB 20

II. Comportant les élements suivants :

 
· Dispositifs de prétraitement :


 Dispositif de traitement et d'évacuation :


Microstation 
Numéro d’agrément : 2014-020
Capacité : 5 eH
Dénomination commerciale : GAMME AQUAMERIS AQ2


Type de rejet : Milieu hydraulique superficiel
Lieu de rejet prévu ou actuel : Fossé
Si dispersion, nombre de tranchée(s) ? : 
Si dispersion, longueur des tranchées en mètre? :  ml

 

III. Fait l’objet d’un avis :

Conforme

INFORMATIONS CONCERNANT L’AVIS EMIS

La vérification de l'installation a eue lieu plusieurs semaines après avoir été installée.
Nous n'avons pas pu vérifier la pose de l'installation avant son remblaiement,  et la ventilation n'était pas visible.
L’installation n'était pas en fonctionnement le jour de l'installation.
Contre visite à prévoir :     OUI      NON


Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement



[image: bd14794_] Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

[image: bd14794_] L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

[image: bd14794_] Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

[image: bd14794_] Le système d’assainissement non collectif est entretenu régulièrement et vidangé par des personnes agréées.

[image: bd14794_] Un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien est réalisé périodiquement par le SPANC. 

[image: bd14794_] En cas de vente, un rapport de contrôle daté de moins de 3 ans doit être annexé à l’acte de vente.
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