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Communauté de Communes Cœur de Loire
4 Place Georges Clemenceau
58203 Cosne sur Loire
Tél : 03.86.28.92.92
contact@coeurdeloire.fr

Référence du dossier : 143-13525
INFORMATIONS CONCERNANT LES CONTRÔLES

Contrôle de conception et d’implantation effectué le : 
Contrôle d’exécution des travaux effectué le : 24/09/2021 par #{conformite.agent}
Personne(s) présente(s) : Monsieur LAINE Philippe

I. L’EXECUTION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF CI-DESSOUS :

PROPRIETAIRE
Nom : Monsieur LAINE Philippe 
Adresse : Adresse : 1004  FLEX CIDEZ      
Commune :  Commune :  Saint-Pierre-du-Mont  France Code postal : 58210 
Téléphone :   Fax :  Mail : #{info_generales.proprietaire.email}

INSTALLATION      identique à celle du propriétaire
Adresse : 	18  Rue du Lavoir     EVRY D EN BAS Commune : SAINT LOUP Code postal : 58200
Référence cadastrale :  Référence cadastrale :  ZL 140

II. Comportant les élements suivants :

 
· Dispositifs de prétraitement :


 Dispositif de traitement et d'évacuation :


Filtre compact 
Numéro d’agrément : 
Capacité : 4 eH
Dénomination commerciale : 


Type de rejet : infiltration sur la parcelle
Lieu de rejet prévu ou actuel : Infiltration : tranchées drainantes
Si dispersion, nombre de tranchée(s) ? : 1
Si dispersion, longueur des tranchées en mètre? : 18 ml

 

III. Fait l’objet d’un avis :

Conforme

INFORMATIONS CONCERNANT L’AVIS EMIS

Les travaux de mise en conformité du système d'assainissement ont été réalisés dans les règles de l'art et respectent la réglementation en vigueur.
Lors du contrôle les plantations et les grilles de sécurité n'étaient pas encore installées.
Contre visite à prévoir :     OUI      NON


Pascal FASSIER
Vice–Président en charge du cycle de l’eau, 
de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement




[image: bd14794_] Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

[image: bd14794_] L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

[image: bd14794_] Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

[image: bd14794_] Le système d’assainissement non collectif est entretenu régulièrement et vidangé par des personnes agréées.

[image: bd14794_] Un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien est réalisé périodiquement par le SPANC. 

[image: bd14794_] En cas de vente, un rapport de contrôle daté de moins de 3 ans doit être annexé à l’acte de vente.




	
Service d’Assainissement Non Collectif
Vérification des systèmes d’assainissement non collectif neufs
Propriété de Propriété de Monsieur LAINE Philippe
Adresse : Adresse : 18  Rue du Lavoir Commune de SAINT LOUP
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