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Communauté de Communes Cœur de Loire
4 Place Georges Clemenceau
58203 Cosne sur Loire
Tél : 03.86.28.92.92
contact@coeurdeloire.fr

Référence du dossier : 2024LV
INFORMATIONS CONCERNANT LES CONTRÔLES

Contrôle de conception et d’implantation effectué le : 
Contrôle d’exécution des travaux effectué le : 16/06/2021 par #{conformite.agent}
Personne(s) présente(s) : 

I. L’EXECUTION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF CI-DESSOUS :

PROPRIETAIRE
Nom : Monsieur MORIN ( Pierre Naturelle de Bourgogne) Nicolas 
Adresse : Adresse : 114  Route d’Antibes      
Commune :  Commune :  MESVES SUR LOIRE   Code postal : 58400 
Téléphone :   Fax :  Mail : #{info_generales.proprietaire.email}

INSTALLATION      identique à celle du propriétaire
Adresse : 	114  Route d’Antibes      Commune : MESVES SUR LOIRE Code postal : 58400
Référence cadastrale :  Référence cadastrale :  ZO 106

II. Comportant les élements suivants :

 
· Dispositifs de prétraitement :


Bac à graisses 
Volume  Volume   L


Fosse toutes eaux avec préfiltre 
Volume : 3 m3


Préfiltre 
Volume :  L


Ventilation 
Diamètre : 100 mm 
Type de ventilation : 
Equipements : 


 Dispositif de traitement et d'évacuation :


Tranchée(s) d’épandage
Nombre de tranchées) : 
Linéaire :  ml

 

III. Fait l’objet d’un avis :

Sans avis

INFORMATIONS CONCERNANT L’AVIS EMIS

Les travaux de mise en place de l'assainissement n'ont pas pu être vérifiés avant le remblai.
Contre visite à prévoir :     OUI      NON


Pascal FASSIER
Vice–Président en charge du cycle de l’eau, 
de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement




[image: bd14794_] Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

[image: bd14794_] L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

[image: bd14794_] Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

[image: bd14794_] Le système d’assainissement non collectif est entretenu régulièrement et vidangé par des personnes agréées.

[image: bd14794_] Un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien est réalisé périodiquement par le SPANC. 

[image: bd14794_] En cas de vente, un rapport de contrôle daté de moins de 3 ans doit être annexé à l’acte de vente.
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