


Diagnostic technique des installations d’assainissement non collectif existantes dans le cadre 
d’une vente immobilière
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Commune de : CHATEAUNEUF VAL DE BARGIS
Adresse du bien : 24  rue des lavoirs     

Propriétaire: Monsieur  CLEDES William Andre





Donzy,
Le 03/06/2022



Synthèse du diagnostic assainissement non collectif



	Propriété de : Monsieur CLEDES William Andre
	Références cadastrales : B 1075
	Diagnostic réalisé par : Julie EVE
Diagnostic réalisé le : 03/06/2022
Personnes présentes : 


L’habitation est située dans une zone d’assainissement non collectif.

L’installation est composée :

· D’un regard de collecte recevant les eaux ménagères de la cuisine et de la salle de bain
· D’un regard de type puisard situé tout au fond du terrain permettant l’infiltration des effluents sur la parcelle. Celui-ci présente des signes de saturation.
· Le terrain étant peu entretenu depuis 2011, nous n’avons pas pu vérifier l’existence d’éventuels dispositifs de prétraitement des eaux vannes.


L’acquéreur devra réaliser une filière complète d’assainissement individuel comprenant un prétraitement de l’ensemble des eaux usées (type fosse toutes eaux) suivi d’un traitement adapté aux caractéristiques du sol et de l’habitation.
Les travaux de réhabilitation de l’installation devront être réalisés dans un délai d’un an à compter de la signature de l’acte de vente.

Pascal FASSIER
Vice-Président en charge du cycle de l’eau, 
de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement






	
Service d’Assainissement Non Collectif
Vérification des systèmes d’assainissement non collectif existants
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4 Place Georges Clemenceau - BP 70
58203 Cosne-Cours-sur-Loire Cedex
Tél.03 86 28 92 92

Courriel contact@ccln.fr

Site internet www.ccln.fr
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