DIAGNOSTIC VENTE

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

# Informations générales 	Dossier numéro : 565

| Date du contrôle : 06-03-2018 |  | Date de réalisation de la filière ANC : 1980 |
| --- | --- | --- |
| Habitation | Adresse : 6 Chemin de la mare 58350 58350 COLMERY LES LACS Référence cadastrale de l'habitation : c 0348 |  |
| Propriétaire | Madame FAUCHE Ginette Complément de nom ou conjoint : Adresse : 0001 ALL ROLAND GARROS 94550 CHEVILLY LARUE France : : |  |

# Caractéristiques de l'habitation

| Année de construction du logement : | Type : SECONDAIRE |  |
| --- | --- | --- |
| Consommation d'eau annuelle : 34 m3 | Temps d'occupation annuelle : | Logement vacant : ☐ |
| Nombre de chambres : 2 Nombre de pièces principales : | Nombre d'occupants : 2 Nombre équivalent habitant : |  |

# Caractéristiques du terrain et de l’habitation

| - Superficie totale de la parcelle : 444 m² |  |
| --- | --- |
| - Surface disponible ANC : 200 m² - Etude de sol réalisée : ☐ |  |
| - Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ? | ☑ OUI ☐ NON |
| - Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible Commentaires : |  |
| - Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ? - Est-il destiné à la consommation humaine ? - Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement : m - Est-il déclaré ? | ☐ OUI ☑ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ OUI ☐ NON ☐ ? |

# Implantation du système

| - Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ? - Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : facture travaux - certificat conformité - Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document | ☑ OUI ☐ NON |
| --- | --- |

# Caractéristiques de l’installation

| Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué ☑ Prétraitement ☑ Traitement ☐ Toilette sèche |  | Filière agréée ☐ Filtre compact ☐ Micro-station ☐ Filtre planté |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositif(s) annexe(s) |  |  |  |
| ☐ Regard(s) de collecte ☐ Regard(s) de visite ☐ Regard(s) de répartition ☐ Regard(s) de bouclage ☐ Regard(s) de contrôle | ☑ Ventilation(s) (primaire, secondaire) ☑ Bac(s) à graisse ☐ Préfiltre(s) |  | ☐ Pompe(s) ou système(s) de relevage |
| Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☐ |  |  |  |
| Commentaires généraux : |  |  |  |

# Description de l’évacuation

| Destination des eaux pluviales Commentaires : Origine des effluents Commentaires : | Rétention Eaux Ménagères + Eaux Vannes |
| --- | --- |

###### Collecte des eaux usées

| Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? Commentaires | Oui |
| --- | --- |
| L'écoulement se fait-il correctement ? | ☑ OUI ☐ NON ☐ ? |
| Présence d’odeurs ? Si oui, citer leur localisation : | ☐ OUI ☑ NON ☐ ? |
| Commentaires : |  |

| Fosse septique |  |
| --- | --- |
| Volume en m³ 1 | Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ? Mixte |
| Marque - | Type d'eaux usées - |
| Matériaux - | Le prétraitement est-il accessible ? Oui |
| Commentaire - | Le tampon est-il verrouillé ? ? |
|  | Précision sur le verrouillage du tampon ? - |
|  | Le regard du prétraitement est-il affleurant ? Oui |
|  | Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ? Oui |
|  | Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ? Non |
|  | Si oui, préciser : - |
|  | Présence d'odeurs ? Non |
|  | L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ? Oui |
|  | Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ? ? |
|  | Vidange(s) effectuée(s) Oui |
|  | Commentaires sur le prétraitement - |
| Bac à Graisse |  |
| Volume en L 200 | Tampon du bac à graisse accessible ? Oui |
| Commentaire - | Hauteur des graisses en cm : - |
| Type d'eaux usées collectées ou à collecter - | Le volume est-il adapté à son utilisation ? Oui |
| Matériel - | Le bac présente-t-il des signes d'altération ? Non |
| Type de matériau de remplissage - | Si oui, préciser : - |
|  | Présence d'odeurs ? Non |
|  | Le regard du bac à graisse est-il affleurant ? Oui |
|  | Vidange(s) effectuées ? Oui |
| Ventilation |  |
| Diamètre en mm 80 | La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d'air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au dessus des locaux habités) ? Oui |
| Commentaire - | Si extracteur, fonctionne-t-il correctement ? - |
| Type de ventilation Ventilation primaire | Si extraction d'air, est-elle à plus de 40 cm au dessus du faitage ? Non |
| Equipements - | Commentaires sur la ventilation : - |
| Lit d'épandage |  |
| Longueur en m / ml - | Le dimensionnement du traitement est-il connu ? Oui |
| Largeur en m - | Si oui, préciser : 25 |
| Surface en m² 25 | Le traitement est-il positionné à au moins 5 m de l'habitation Oui |
| Profondeur en m - | Le traitement est-il positionné à au moins 3 m de tout arbre ? Oui |
| Distance minimum par rapport à l'habitation en m - | Le traitement est-il positionné à au moins 3 m des limites de la parcelle ? Oui |
| Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m - | Le traitement est-il positionné à au moins 35 m d'un captage utilisé pour la consommation humaine ? Oui |
| Distance minimum par rapport aux arbres en m - | Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ? Non |
| Commentaire - | Si oui, pourquoi et quels sont les risques ? - |
| Type - | Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ? Non |
|  | Si oui, préciser (colmatage, stagnation d'eau en surface,...) - |
|  | Commentaires sur le traitement - |

# Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation

| Situation de la filière | Zone à enjeu sanitaire : ☐ OUI ☐ NON Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI ☐ NON |
| --- | --- |
| Installation | ☐ Absente ☐ Présente Commentaire(s) : En cas d’absence : Mise en place d’une installation conforme selon la réglementation en vigueur dans les meilleurs délais |
| Défaut(s) de structure | ☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire ☐ Défaut de structure ou de fermeture ☐ Proximité de puits privé ☐ Aucun défaut Commentaire(s) : Travaux nécessaires pour supprimer les risques et/ou les dangers dans un délai de 4 ans : (1) Supprimer le « trop plein » (2) Assurer le traitement des eaux usées, conformément à la réglementation en vigueur, par une filière adaptée à la nature du sol, aux caractéristiques de la parcelle et dimensionnée en fonction de la capacité d’accueil de l’habitation, Mettre en place une installation de traitement des eaux usées réglementaire (3) Remplacer le couvercle (4) Sécuriser le couvercle |
| Dysfonctionnement(s) | ☐ Installation incomplète ☐ Installation sous dimensionnée ☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s) ☐ Aucun dysfonctionnement Commentaire(s) : Travaux nécessaires pour la mise en conformité de l’installation, à réaliser au plus tard dans un délai de 1 an en cas de vente : S’assurer que le volume actuel de la fosse toutes eaux est conforme à la réglementation en vigueur, S’assurer que le volume actuel du bac à graisse est conforme à la réglementation en vigueur, Rendre accessible et ou dégager les tés et ou regards ; Assurer le traitement des eaux usées prétraitées, conformément à la réglementation en vigueur, par une filière adaptée à la nature du sol, aux caractéristiques de la parcelle et dimensionnée en fonction de la capacité d’accueil de l’habitation, Mettre en place un système d’évacuation des eaux traitées réglementaire (le cas échéant avec autorisation du gestionnaire de réseau) Supprimer le trop-plein Rappel : Un examen préalable de la conception est obligatoire pour toute intervention significative sur les ouvrages (ex : création d'une tranchée ou d'un nouveau dispositif de traitement secondaire). |
| Entretien et usure | ☐ Défaut d’entretien ☐ Usure de l’un des éléments ☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards ☐ Aucun défaut Commentaire(s) : Recommandations de travaux pour améliorer le fonctionnement : Vidange à réaliser par un vidangeur agréé Mettre en place une ventilation primaire et secondaire d’un diamètre 100mm Mettre en place une ventilation primaire d’un diamètre 100mm Mettre en place une ventilation secondaire d’un diamètre 100mm Rendre accessible et ou dégager les tés et ou regards ; Prochain contrôle prévu dans : 6-7 ans |

| ##### Avis du SPANC |  |
| --- | --- |
| Prescriptions techniques : Contrôle réalisé par : |  |

| Françoise PILLARD Vice–Présidente en charge de l’Environnement |  |
| --- | --- |